## Formularz cenowy
|  |  |  | DATA: | 2019-03-18
FORMULARZ CENOWY
L.P. | OPIS | ILOŚĆ | j.m. | cena j.m.(R+M) [netto] | wrtość całkowita [netto PLN]
Podział funkcjonalny obiektu aranżacja powierzchni open space zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku biurowym nr 404 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu |  |  |  |  | 0
I | ROBOTY BUDOWLANE [poziom +1] |  |  |  | 0
1 | Rozebranie podłogi technicznej podniesionej (aneks kuchenny) | 9.15 | [m2] |  | 0
2 | Montaż ścianek działowych w systemie G-K gr. 12,5 [cm] poszycie dwustronne 2x płyta 12,5mm | 270.48 | [m2] |  | 0
3 | Dostawa i montaż sufitu podwieszanego | 307.9 | [m2] |  | 0
4 | Dwukrotne szpachlowanie ścian | 485.838 | [m2] |  | 0
5 | Dwukrotne malowanie ścian kolorze 5512 (Flugger 900) | 642.924 | [m2] |  | 0
6 | Dostawa i montaż wykładziny Modulyss First line kolor 916 wraz z montażem cokolików dywanowych wklejanych na listwach systemowych Doellken h=5 [cm] TL55 kolor ciemno szary nr 146 | 295.13 | [m2] |  | 0
7 | Dostawa i montaż wykładziny PCV Gerflor SAGA2 wraz z montażem cokolików PCV wklejanych na listwach systemowych Doellken h=5 [cm] TL55 kolor ciemno szary nr 146 | 3.62 | [m2] |  | 0
8 | Dostawa i montaż podłogi podniesionej Floor&moore | 9.15 | [m2] |  | 0
9 | Dostawa i ułożenie płytek gressowych w aneksie kuchennym | 9.15 | [m2] |  | 0
10 | Dostawa i montaż drzwi do 9 pomieszczeń biurowych | 9 | [kmpl.] |  | 0
11 | Dostawa i montaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego i aneksu kuchennego | 2 | [kmpl.] |  | 0
12 | Wykonanie izolacji akustycznej z wełny mineralnej pod podłogą podniesioną | 13 | [mb] |  | 0
II | ROBOTY ELEKTRYCZNE [poziom +1] |  |  |  | 0
13 | Relokacja opraw oświetleniowych typ G (oprawa rastrowa) wraz z rozdziałem obwodów oraz podłączenie i montaż przełacznika światładla każdego z pomieszczeń wg rys nr 7 (Projektowany układ oświetlenia) | 60 | [kmpl.] |  | 0
14 | Relokacja opraw oświetleniowych typu downlight wraz z rozdziałem obwodów wg rys nr 7 (Projektowany układ oświetlenia) | 18 | [kmpl.] |  | 0
15 | Dostawa i montaż czujek ruchu PIR wg rys nr 7 (Projektowany układ oświetlenia) | 6 | [kmpl.] |  | 0
16 | Relokacja i montaż w suficie podwieszanym opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 13 | [kmpl.] |  | 0
18 | Relokacja istniejących puszek podłogowch wraz z rozdziałem na obwody elektryczne dla poszczególnych pomieszczeń wg rys nr 5 (Projketowan układ gniazd wtyczkowych) | 25 | [kmpl.] |  | 0
19 | Dostawa i montaż puszek podłogowych wg rys nr 5 (Projketowan układ gniazd wtyczkowych) | 6 | [kmpl.] |  | 0
20 | Wykonanie zestawu gniazd naściennych (2 gniazda zasilanie podstawowe oraz 2 gniazda zasilanie gwarantowane + 2 gniazda RJ45) dla 9 poieszczeń biurowych | 11 | [kmpl.] |  | 0
21 | Wykonanie zestawu gniazd naściennych gospdarczych 2x230V zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych | 9 | [kmpl.] |  | 0
22 | Wykonanie zestawu gniazd wtyczkowych w aneksie kuchennym | 8 | [kmpl.] |  | 0
23 | Wykonanie wypustu kablowego jednofazowego w aneksie kuchennym - zasilanie dla przepływowego pojemnościowego ogrzewacza wody | 1 | [kmpl.] |  | 0
24 | Wykonanie trasy kablowej pod podłogą techniczną do floorbooxów i zestawów gniazd wtyczkowych naściennych | 1 | [kmpl.] |  | 0
25 | Zmiany w rozdzielnicy elektrycznej RN-2/B-1 | 1 | [kmpl.] |  | 0
26 | Zmiany w rozdzielnicy elektrycznej RKN-2/B-1 | 1 | [kmpl.] |  | 0
27 | Dostawa i montaż nowej rozdzielnicy eletrycznej wraz z osprzętem i podłaczeniem lini zasilających | 1 | [kmpl.] |  | 0
28 | Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz aktualizacja schematów i opisów w rozdzielnicy elektrycznej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej | 1 | [kmpl.] |  | 0
29 | Roboty towarzyszące: związane z rozebraniem i odtwozeniem podłogi technicznej w częsci istniejących biur i korytarza WDGiR UM Poznań. Doprowadzenie linii zasilających do pomieszczenia IT-Room (Rozdzielnice RN-2/B-1, RKN-2/B-1 oraz dodatkowa rozdzielnica) | 1 | [kmpl.] |  | 0
III | ROBOTY TELETECHNICZNE [poziom +1] |  |  |  | 0
30 | Relokacja istniejących czujek dymu i wskaźników zadziałania na stropie konstrukcyjnym wraz z montażem wz na płytach sufitu podwieszanego wg rys nr 4 (Projektowany układ sufitów oraz Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę | 13 | [kmpl.] |  | 0
31 | Relokacja istniejących czujek dymu i montaż na suficie podwieszanym wg rys nr 4 (Projektowany układ sufitów oraz Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę | 7 | [kmpl.] |  | 0
32 | Dostawa i montaż czujek dymu wraz ze wskaźnikami zadziałania wg rys nr 4 (Projektowany układ sufitów oraz Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę | 4 | [kmpl.] |  | 0
33 | Dostawa i montaż czujek dymu montowanych na płycie sufitu podwieszango wg rys nr 4 (Projektowany układ sufitów oraz Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę | 10 | [kmpl.] |  | 0
34 | Relokacja i montaż na płytach sfitu podwieszanego sygnalizatora akutycznego wg rys nr 4 (Projektowany układ sufitów oraz Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę | 2 | [szt.] |  | 0
35 | Wykonanie sieci strukturalnej i LAN wg rys nr 6 (Projektowany układ sieci strukturalnej) | 84 | [kmpl.] |  | 0
36 | Dostawa, montaż i podłaczenie szafy rack wraz urządzeniami dla obsługi gniazd RJ | 1 | [kmpl.] |  | 0
37 | Wykonanie aktualizacji i zaprogramowanie systemu sygnalizacji pożaru Schrack, Secolog, BMS wraz z wykonaniem i aktualizacją dokumentacji powykonawczej | 1 | [kmpl.] |  | 0
38 | Wykonanie trasy kablowej pod podłogą techniczną do floorbooxów i zestawów gniazd wtyczkowych naściennych | 1 | [kmpl.] |  | 0
39 | Rozebranie podłogi technicznej wraz z wykładziną i powtórny montaż (prace związane z doprowadzeniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych do pomieszczenia IT-Room gdzie będzie zlokalizowana nowa szafa rack PPD-2 | 1 | [kmpl.] |  | 0
40 | Wykonanie pomiarów dla sieci strukturalnej LAN | 2 | [kmpl.] |  | 0
IV | ROBOTY SANITARNE [poziom +1] |  |  |  | 0
41 | Relokacja istniejących skrzynek rozprężnych od jednostek klimatyzacyjnych (brakujące skrzynki rozprężne przekaże Zamawiający) wraz z podłączeniem poprzez elastyczne przewody wentylacyjne wg rys nr 4 (Projektowany układ sufitów oraz Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę | 30 | [kmpl.] |  | 0
42 | Relokacja istiejących skrzynek rozprężnych systamu wentylacji wg rys nr 4 (Projektowany układ sufitów oraz Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę | 36 | [kmpl.] |  | 0
43 | Podłączenie i montaż na ścianie sterowników od klimatyzacji dla 9 pomieszczeń biurowych | 15 | [kmpl.] |  | 0
44 | Rozbuowa instalacji hydrantowej dla montażu hydrantów zlokalizowanych na poziomach +1; +2; +3 i +4 | 1 | [kmpl.] |  | 0
46 | Dostawa i montaż szaf hydrantowych z wężem półsztywnym 25 dł=30 [m] wraz z gaśnicą 6kg zlokalizowanych na poziomach +1; +2; +3 i +4 | 4 | [kmpl.] |  | 0
47 | Demontaż istniejącej jednostki wewnętrznej typ split zlokalizowanej przy projektowanym aneksie kuchennym | 1 | [kmpl.] |  | 0
48 | Wykonanie podejść wod-kan w aneksie kuchennym | 1 | [kmpl.] |  | 0
49 | Opracowanie projektu wykonawczego dla systemu wentylacji i klimatyzacji | 1 | [kmpl.] |  | 0
50 | Wykonanie robót i dostaw wskazanych w opacowanym projekcie dla systemu wentylacji, a nie ujętych w dokumenacji Zamawiającego | 1 | [kmpl.] |  | 0
V | INNE DOSTAWY [poziom +1] |  |  |  | 0
51 | Aranżacja aneksu kuchennego - dostawa i montaż mebli kuchennych | 1 | [kmpl.] |  | 0
52 | Aranżacja aneksu kuchennego - dostawa i montaż wyposażenia - lodówka AMICA FC3616.3DFX | 1 | [kmpl.] |  | 0
53 | Aranżacja aneksu kuchennego - dostawa i montaż wyposażenia - zmywarka BOSCH SMV25EX00E | 1 | [kmpl.] |  | 0
54 | Aranżacja aneksu kuchennego - dostawa i montaż zlewozmywak Granitowy Sewilla kolor grafitowy | 2 | [kmpl.] |  | 0
55 | Aranżacja aneksu kuchennego - dostawa i montaż baterii typu kuchennego PRIMA 9000 Grafitowa | 2 | [kmpl.] |  | 0
56 | Aranżacja aneksu kuchennego - dostawa i montaż przepływowego pojemnościowego ogrzewacza wody | 1 | [kmpl.] |  | 0
VI | ROBOTY BUDOWLANE [poziom +3] |  |  |  | 0
57 | Wykonanie otworu drzwiowego 100/210 na profilach UA75 w istniejącej ściania GK 125 mm | 1 | [kmpl] |  | 0
58 | Montaż ścianek działowych w systemie G-K gr. 12,5 [cm] poszycie dwustronne 2x płyta 12,5mm | 40.672 | [m2] |  | 0
59 | Dostawa i montaż sufitu podwieszanego | 27.4092 | [m2] |  | 0
60 | Dwukrotne szpachlowanie ścian | 94.304 | [m2] |  | 0
61 | Dwukrotne malowanie ścian kolorze 5512 (Flugger 900) | 107.744 | [m2] |  | 0
62 | Dostawa i montaż wykładziny Modulyss First line kolor 916 wraz z montażem cokolików dywanowych wklajanych na listwach systemowych Doellken h=5 [cm] TL55 kolor ciemno szary nr 146 | 28.2272 | [m2] |  | 0
63 | Dostawa i montaż drzwi do pomieszczenia biurowego nr +3/32 | 1 | [kmpl.] |  | 0
64 | Wykonanie izolacji akustycznej z wełny mineralnej pod podłogą podniesioną | 15.06 | [mb] |  | 0
VII | ROBOTY ELEKTRYCZNE [poziom +3] |  |  |  | 0
65 | Relokacja opraw oświetleniowych + wraz z rozdziałem obwodów - według projektu aranżacji dla biura nr +3/31 oraz podłączenie i montaż przełacznika światła | 6 | [kmpl.] |  | 0
66 | Relokacja opraw oświetleniowych + wraz z rozdziałem obwodów - według projektu aranżacji dla biura nr +3/32 oraz podłaczenie i montaż przełocznika światła | 2 | [kmpl.] |  | 0
67 | Relokacja istniejących puszek podłogowch dla biura nr +3/31 | 2 | [kmpl.] |  | 0
68 | Relokacja istniejących puszek podłogowch dla biura nr +3/32 | 1 | [kmpl.] |  | 0
69 | Zmiany w rozdzielnicy elektrycznej z doprowadzeniem linii zasilających | 1 | [kmpl.] |  | 0
70 | Wykonanie zestawu gniazd naściennych (2 gniazda zasilanie podstawowe oraz 2 gniazda zasilanie gwarantowane + 2 gniazda RJ45) dla biura nr +3/31 | 1 | [kmpl.] |  | 0
71 | Wykonanie zestawu gniazd naściennych (2 gniazda zasilanie podstawowe oraz 2 gniazda zasilanie gwarantowane + 2 gniazda RJ45) dla biura nr +3/32 | 1 | [kmpl.] |  | 0
72 | Wykonanie gniazda 230V gospodarcze naścienne w biurach nr +3/31 i +3/32 | 2 | [kmpl.] |  | 0
73 | Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz aktualizacja schematów i opisów w rozdzielnicy elektrycznej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej | 1 | [kmpl.] |  | 0
VIII | ROBOTY TELETECHNICZNE [poziom +3] |  |  |  | 0
74 | Relokacja istniejących czujek dymu i wskaźników zadziałania na stropie | 2 | [kmpl.] |  | 0
75 | Dostawa i montaż czujek dymu na suficie podwieszanym | 2 | [szt.] |  | 0
76 | Wykonanie sieci strukturalnej i LAN dla 3 stanowisk pracy oraz 2 zestawów gniazd naścienych | 1 | [kmpl.] |  | 0
77 | Wykonanie aktualizacji i zaprogramowanie systemu sygnalizacji pożaru Schrack, Secolog, BMS wraz z wykonaniem i aktualizacją dokumentacji powykonawczej | 1 | [kmpl.] |  | 0
78 | Rozebranie podłogi technicznej wraz z wykładziną i powtórny montaż (prace związane z doprowadzeniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych do biur nr +3/31 i +3/32) | 1 | [kmpl.] |  | 0
IX | ROBOTY SANITARNE [poziom +3] |  |  |  | 0
79 | Relokacja skrzynek rozprężnych do jednostek klimatyzacyjnych (skrzynki rozprężne przekaże Zamawiający) wraz z podłączeniem poprzez elastyczne przewody wentylacyjne | 4 | [kmpl.] |  | 0
80 | Relokacja i montaż skrzynek rozprężnych systamu wentylacji dla pomieszczeń biurowych +3/31 i +3/32 | 4 | [kmpl.] |  | 0
81 | Podłączenie i montaż na ścianie sterowników od klimatyzacji dla biur nr +3/31 i +3/32 | 2 | [kmpl.] |  | 0