## Kosztorys_budowlany
|  |  |  | DATA: | 2019-10-31
FORMULARZ CENOWY
L.P. | OPIS | ILOŚĆ | j.m. | cena j.m.(R+M) [netto] | wartość całkowita [netto PLN]
Roboty budowlane związane z aranżacją powierzchni zlokalizowanej na poziomie +3 w budynku nr 404 na potrzeby biurowe Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu
I | ROBOTY BUDOWLANE [poziom +3 w budynku nr 404]
1 | Demontaż/rozbiórka ścianek G-K wraz z utylizacją odpadów | 103.935 | [m2]
2 | Demontaż wykładziny dywanowej / PCV | 43 | [m2]
3 | lokalna przebudowa istniejących sufitów podwieszanych, modułowych 60x60, w miejscach przebudowywanych ścianek działowych | 64.38 | [m2]
4 | demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i ponowny montaż w nowej lokalizacji, | 6 | [kmpl.]
5 | odmalowanie istniejących ścian i słupów w kolorze 5512, ze wzornika Flugger 900 z lokalną naprawą spękań | 1039.77 | [m2]
6 | Rozebranie podłogi technicznej podniesionej (aneks kuchenny) | 3.42 | [m2]
7 | Montaż ścianek działowych w systemie G-K gr. 12,5 [cm] poszycie dwustronne 2x płyta 12,5mm | 386.208 | [m2]
8 | Dostawa i montaż sufitu podwieszanego | 280 | [m2]
9 | Dwukrotne szpachlowanie ścian | 651.726 | [m2]
10 | Dwukrotne malowanie ścian kolorze 5512 (Flugger 900) | 831.276 | [m2]
11 | Dostawa i montaż wykładziny Modulyss First line kolor 916 wraz z montażem cokolików dywanowych wklejanych na listwach systemowych Doellken h=5 [cm] TL55 kolor ciemno szary nr 146 | 265 | [m2]
12 | Dostawa i montaż wykładziny PCV Gerflor SAGA2 wraz z montażem cokolików PCV wklejanych na listwach systemowych Doellken h=5 [cm] TL55 kolor ciemno szary nr 146 | 14 | [m2]
13 | Dostawa i montaż podłogi podniesionej Floor&moore | 5.2 | [m2]
14 | Dostawa i ułożenie płytek gressowych w aneksie kuchennym | 7.6 | [m2]
15 | Dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń biurowych | 15 | [kmpl.]
16 | Dostawa i montaż drzwi przesuwnych do pom pomocniczych | 2 | [kmpl.]
17 | lokalna przebudowa podłogi technicznej oraz uzupełninie wykładziny dywanowej w pomieszczeniu nowo aranżowanej serwerowni pom nr. +3/13 | 1 | [kmpl.]
18 | demontaż i utylizacja istniejącej zabudowy meblowej w aneksie kuchennym (pom. nr +3/15) | 1 | [kmpl.]
19 | regulacja istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej w tym drzwi przesuwnych. | 12 | [kmpl.]
20 | wymiana zamków drzwiowych na atypaniczne (panic) z funkcją D oraz wymiana klamek na typ klamka-gałka w dwóch drzwiach aluminowych zlokalizowanych na holu głównym windowym oraz w dwóch drzwiach stalowych zlokalizowanych na klatce schodowej K4. | 4 | [kmpl.]
II | ROBOTY ELEKTRYCZNE [poziom +3 w budynku nr 404]
21 | Relokacja opraw oświetleniowych typ G (oprawa rastrowa) wraz z rozdziałem obwodów oraz podłączenie i montaż przełacznika światła dla każdego z nowoprojektowanych pomieszczeń i wybranych pomieszczeń istniejących wg dokumentacji projektowej | 76 | [kmpl.]
22 | Relokacja opraw oświetleniowych typu downlight wraz z rozdziałem obwodów wg dokumentacji projektowej | 26 | [kmpl.]
23 | Dostawa i montaż czujek ruchu PIR wg dokumentacji projektowej | 7 | [kmpl.]
24 | Relokacja i montaż w suficie podwieszanym opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wg dokumentacji projektowej | 15 | [kmpl.]
25 | Dostawa i montaż w suficie podwieszanym opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wg dokumentacji projektowej | 3 | [kmpl.]
26 | Relokacja istniejących puszek podłogowch wraz z rozdziałem na obwody elektryczne dla poszczególnych pomieszczeń wg dokumentacji projektowej | 40 | [kmpl.]
27 | Modernizacja istniejących puszek podłogowych do układu 1x gniazdo elektryczne ogólne + 3x gniazdo elektryczne komputerowe. Gniazda RJ45 pozosają bez zmian w ilości 2x. Dotyczy 100% zestawów montowanych w puszkach podłogowych | 67 | [kmpl.]
28 | Wykonanie zestawu gniazd naściennych (1x gniazdao elektryczne ogólne + 3x gniazda elektryczne komputerowe + 2x gniazda RJ45) wg dokumentacji projektowej | 9 | [kmpl.]
29 | Modernizacja istniejących zestawów gniazd ściennych do układu 1x gniazdo elektryczne ogólne + 3x gniazdo elektryczne komputerowe. Gniazda RJ45 pozostają bez zmian w ilości 2x. Dotyczy 100% zestawów gniazd naściennych (typ B) | 18 | [kmpl.]
30 | Wykonanie zailania do systemu KD, szafki SAIK, rejestratora, projektorów i ekranów w salach konferencyjnych | 1 | [kmpl.]
31 | Wykonanie zestawu gniazd wtyczkowych w aneksie kuchennym | 7 | [kmpl.]
32 | Wykonanie gniazd elektrycznych gospodarczych monowanych w pom. biurowych przy drzwiach. | 15 | [kmpl.]
33 | Wykonanie wypustu kablowego jednofazowego w aneksie kuchennym - zasilanie dla przepływowego pojemnościowego ogrzewacza wody | 1 | [kmpl.]
34 | Wykonanie trasy kablowej pod podłogą techniczną do floorbooxów i zestawów gniazd wtyczkowych naściennych | 1 | [kmpl.]
35 | Rozbdowa/modernizacja rozdzielnicy elektrycznej RN-1/B-3 | 1 | [kmpl.]
36 | Rozbdowa/modernizacja rozdzielnicy elektrycznej RKN-1/B-3 | 1 | [kmpl.]
37 | Rozbdowa/modernizacja rozdzielnicy elektrycznej RN-2/B-3 | 1 | [kmpl.]
38 | Rozbdowa/modernizacja rozdzielnicy elektrycznej RKN-2/B-3 | 1 | [kmpl.]
39 | Dostaw i montaż wraz z wyposażenim dodatkowej rozdzielnicy elektrycznej | 1 | [kmpl.]
40 | Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz aktualizacja schematów i opisów w rozdzielnicy elektrycznej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej | 1 | [kmpl.]
41 | Roboty towarzyszące: związane z rozebraniem i odtwozeniem podłogi technicznej w częsci istniejących biur | 1 | [kmpl.]
III | ROBOTY TELETECHNICZNE [poziom +3 w budynku nr 404]
42 | Relokacja istniejących czujek dymu i wskaźników zadziałania na stropie konstrukcyjnym wraz z montażem wz na płytach sufitu podwieszanego (wg rysunków Projektowany układ sufitów oraz koncepcji SSP) na podstawie Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. Do wyceny przyjęto 30% | 1 | [kmpl.]
43 | Relokacja istniejących czujek dymu i montaż na suficie podwieszanym (wg rysunków Projektowany układ sufitów oraz koncepcji SSP) na podstawie Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę Do wyceny przyjęto 30% | 1 | [kmpl.]
44 | Dostawa i montaż czujek dymu wraz ze wskaźnikami zadziałania. Przyjeto jak zostało to wskazane | 11 | [kmpl.]
45 | Dostawa i montaż czujek dymu montowanych na płycie sufitu podwieszango. Przyjęto jak zostało to wskazane | 15 | [kmpl.]
46 | Relokacja i montaż na płytach sfitu podwieszanego sygnalizatora akutycznego | 3 | [szt.]
47 | Wykonanie sieci strukturalnej i LAN wg rys Projektowany układ sieci strukturalnej | 1 | [kmpl.]
48 | Dostawa, montaż i podłaczenie szafy rack wraz z urządzeniami dla obsługi gniazd RJ w tym przełożenie i podłączeie istenijącej sieci z pomieszczenia IT-Room do nowoprojektowanej serwerowni w tym dostawa wyposażenia szafy dystrybucyjnej m.in.. Switche, patchpanele, liswy zasilajae, wentylatory, kable krossowe,...) | 1 | [kmpl.]
49 | Wykonanie komletengo prześcia chronionego kontrolą dostępu podłaczoną do budynkowego systemu KD prod. CEMsystem - dotyczy to drugich drzwi aluminiwych zlokalizowanych na holu windowym
50 | Dostawa i montaż kompletu gniazd HDMI i kabla HDMI do sal konferencyjnych | 4 | [kmpl.]
51 | Wykonanie aktualizacji i zaprogramowanie systemu sygnalizacji pożaru Schrack, Secolog, BMS wraz z wykonaniem i aktualizacją dokumentacji powykonawczej | 1 | [kmpl.]
52 | Wykonanie trasy kablowej pod podłogą techniczną do floorbooxów i zestawów gniazd wtyczkowych naściennych | 1 | [kmpl.]
53 | Rozebranie podłogi technicznej wraz z wykładziną i powtórny montaż (prace związane z doprowadzeniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych do pomieszczenia serwerowni gdzie będzie zlokalizowana nowa szafa rack PPD-3/1) | 1 | [kmpl.]
54 | Wykonanie pomiarów dla sieci strukturalnej LAN dla wszystkich gniazd RJ oraz dla sieci światłowodowej | 1 | [kmpl.]
IV | ROBOTY SANITARNE [poziom +3 w budynku nr 404]
55 | Relokacja istniejących skrzynek rozprężnych od jednostek klimatyzacyjnych wraz z podłączeniem poprzez elastyczne przewody wentylacyjne wg rys Projektowany układ sufitów oraz Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. Przyjęto 100% | 1 | [kmpl.]
56 | Relokacja istiejących skrzynek rozprężnych systamu wentylacji wg rys Projektowany układ sufitów oraz Projeku Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. Przyjęto 100% | 1 | [kmpl.]
57 | Podłączenie i montaż na ścianie sterowników od klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych | 20 | [kmpl.]
58 | Relokacja (już zamontowanych na ścianie) sterowników od klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych | 7 | [kmpl.]
59 | Demontaż istniejącej jednostki wewnętrznej typ split zlokalizowanej przy projektowanym aneksie kuchennym | 1 | [kmpl.]
60 | Wykonanie podejść wod-kan w nowoprojektowanym aneksie kuchennym | 1 | [kmpl.]
61 | przebudowa podejść wod-kan w istniejącym aneksie kuchennym | 1 | [kmpl.]
62 | dostawa i montaż pojemnościowego, przepływowego podgrzewacza wody | 1 | [kmpl.]
63 | Opracowanie projektu wykonawczego dla systemu wentylacji i klimatyzacji | 1 | [kmpl.]
64 | Wykonanie robót i dostaw wskazanych w opacowanym projekcie systemu wentylacji, a wskazanych w wytycznych do dokumenacji. (dotyczy to m.in. Dostaw i odłaczenia skrzynek rozprężnych, przepustnic, rozbudowa linii kanałów nawiwnych i wywiewnych. | 1 | [kmpl.]
V | INNE DOSTAWY/ROBOTY [poziom +3 w budynku nr 404]
65 | aktualizacja scenariusza pożarowego i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Segmentu B, w związku z wykonanym podziałem funkcjonalnym i przebudowami | 1 | [kmpl.]